## Slide 1
QUOTATION
수학학원 신규 인테리어 견적 요약
학원 원장님 · 40평 수학학원 빈 상가 신규 인테리어 (132㎡)
학원 원장님 2026.07.01 강산건축디자인
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 2
SUMMARY
견적 요약
37,750,000원
소계 (직접공사비)
5,662,500원
기업이윤·공과잡비(15%)
43,412,500원
합계 (VAT 별도)
본 견적은 개략 산정 금액으로, 현장 실측·자재 사양·시공 범위에 따라 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 3
COST BREAKDOWN
공정별 견적금액
공정 | 금액(원)
철거공사 | 4,800,000
목공공사 | 6,100,000
도배공사 | 1,350,000
바닥공사 | 2,200,000
전기공사 | 4,500,000
조명공사 | 3,800,000
냉난방공사 | 7,500,000
간판공사 | 2,500,000
가구·집기 | 4,500,000
마무리공사 | 500,000
소계 | 37,750,000
기업이윤·공과잡비(15%) | 5,662,500
합계 (VAT 별도) | 43,412,500
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 4
DETAIL
상세 견적 내역 (1/2)
공사구분 | 세부내역 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액(원)
철거공사 | 기존 바닥·천장·설비 일체 철거 및 폐기물 처리(40… | 평 | 40 | 120,000 | 4,800,000
목공공사 | 천장 경량철골 텍스바 설치 (캐링찬넬+M바+러너, 4… | 평 | 40 | 80,000 | 3,200,000
목공공사 | 흡음텍스(마이톤) 600×600 시공 (천장 전체, … | 평 | 40 | 65,000 | 2,600,000
목공공사 | 강의실 경량 스터드 파티션 벽체 (석고보드 양면, 문… | ㎡ | 20 | 200,000 | 4,000,000
목공공사 | 카운터(접수대) 목공 제작 설치 (MDF+멜라민 마감) | 식 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000
도배공사 | 실크벽지 LX하우시스 베스띠 시공 (벽면적 약 100… | 도배평 | 30 | 45,000 | 1,350,000
바닥공사 | 데코타일(LVT) 녹수데코 시공 — 40평 전체 접착… | 평 | 40 | 55,000 | 2,200,000
전기공사 | 콘센트·스위치 증설, 전기배선 신규 (학원용 분전반 … | 식 | 1 | 4,500,000 | 4,500,000
조명공사 | 레일조명 + LED 다운라이트 + 간접 라인조명 기구… | 식 | 1 | 3,800,000 | 3,800,000
냉난방공사 | 천장형 시스템에어컨 삼성 실내기 2대 + 실외기 1대… | 식 | 1 | 7,500,000 | 7,500,000
간판공사 | 채널레터 외부간판 제작·설치 1식 (LED 채널, 추… | 식 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000
가구·집기 | 학생용 책상·의자 세트 (중급, 추정) | 세트 | 25 | 120,000 | 3,000,000
가구·집기 | 강의용 칠판 + 화이트보드 설치 (추정) | 식 | 2 | 450,000 | 900,000
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 5
DETAIL
상세 견적 내역 (2/2)
공사구분 | 세부내역 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액(원)
가구·집기 | 수납장·책장 제작 또는 구매 설치 (추정) | 식 | 1 | 1,200,000 | 1,200,000
마무리공사 | 현장 청소 및 잔재 처리 (준공청소 포함) | 식 | 1 | 500,000 | 500,000
 | 소 계 |  |  |  | 37,750,000
 | 기업이윤·공과잡비(15%) |  |  |  | 5,662,500
 | 합계 (VAT 별도) |  |  |  | 43,412,500
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 6
PROCESS
시공 프로세스
STEP BY STEP
현장 실측부터 준공 청소까지, 강산건축이 단계별로 책임 시공합니다.
01
철거공사
현장 실측 후 기존 구조물 철거 및 정리
02
목공공사
골조·설비·목공 등 핵심 공정 진행
03
바닥공사
타일·도배·바닥 등 마감 공정 진행
04
마무리공사
조명·가구 설치 후 정밀 준공 청소
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 7
SCHEDULE
일정 계획
공정 | 소요기간 | 진행 일정
철거공사 | 3일 | 1~3일차
전기공사 | 2일 | 4~5일차
목공공사 | 7일 | 6~12일차
도배공사 | 3일 | 13~15일차
바닥공사 | 3일 | 16~18일차
가구·집기 | 3일 | 19~21일차
조명공사 | 1일 | 22~22일차
냉난방공사 | 2일 | 23~24일차
간판공사 | 2일 | 25~26일차
마무리공사 | 2일 | 27~28일차
총 공사기간 | 약 28일 | 공휴일·현장여건 제외
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 8
강산건축디자인
견적 유효기간 5일 · 결제 계약10%/착수20%/중도60%/잔금10%
본 견적은 현장 실측 후 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
대표 권민재 사업자 418-34-01340 연락처 010-8089-2411 입금 농협은행 권민재 302-1782-9115-01
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2