## 공사견적서
공 사 견 적 서
■ 견적명: | 예시_전공종 종합견적 |  |  | ■ 공 급 자 정 보
■ 고객귀하: | 샘플 고객 귀하 |  |  | 등록번호: | 418-34-01340
■ 견적일자: | 2026년 06월 18일 |  |  | 상 호: | 강산건축디자인
■ 관리번호: | 20260618-01 |  |  | 대 표 자: | 권민재 (인)
■ 합계금액: |  |  |  | 소 재 지: | 울산 중구 서동 600, 2F 201
|  |  |  | 연 락 처: | 010-8089-2411 ¦ 담당자: 이영호 실장
No. | 공사구분 | 세 부 내 역 및 특 기 사 항 | 단위 | 수량 | 단가 (원) | 공급가액 (원) | 세액 | 비고
가설공사
1 | 가설공사 | 시스템비계 설치 및 해체 10m이하 | m2 | 120 | 16581 |  | 0
2 | 가설공사 | 말비계 설치 | 개소 | 8 | 1167 |  | 0
기타공사
3 | 기타공사 | 세대 내부 보양 | m2 | 105 | 6723 |  | 0
철거공사
4 | 철거공사 | 기존 내장재 철거 | m2 | 105 | 36662 |  | 0
5 | 철거공사 | 기존 도배 철거 | m2 | 180 | 5000 |  | 0
6 | 철거공사 | 기존 타일 철거 | m2 | 34 | 30000 |  | 0
7 | 철거공사 | 기존 창호 철거 | 개소 | 6 | 120000 |  | 0
폐기물처리
8 | 폐기물처리 | 폐기물 상차 | ton | 6 | 6420 |  | 0
9 | 폐기물처리 | 폐기물 운반 50km | ton | 6 | 78590 |  | 0
10 | 폐기물처리 | 폐기물 중간처리 혼합 | ton | 6 | 90000 |  | 0
수장공사
11 | 수장공사 | 벽체 석고보드 1면붙임 9.5T | m2 | 200 | 14379 |  | 0
12 | 수장공사 | 석고보드 2겹붙임 9.5T | m2 | 60 | 18070 |  | 0
13 | 수장공사 | 경량천장 M-bar 450상 2py | m2 | 40 | 16916 |  | 0
14 | 수장공사 | 목상천장 450상 다루끼 30×30 석고 1py | m2 | 58 | 25857 |  | 0
15 | 수장공사 | 텍스천장 마이톤 | m2 | 20 | 23207 |  | 0
16 | 수장공사 | 경량가벽 스터드 65형 양면1py | m2 | 24 | 21234 |  | 0
17 | 수장공사 | 거실 걸레받이 | m | 31 | 5660 |  | 0
18 | 수장공사 | 천장 몰딩 | m | 75 | 11490 |  | 0
19 | 수장공사 | 실리콘 코킹 마감 | m | 60 | 5728 |  | 0
20 | 수장공사 | 인테리어필름 시공 | m2 | 22 | 28125 |  | 0
21 | 수장공사 | 메탈천장 스팬드럴 | m2 | 8 | 75413 |  | 0
도장공사
22 | 도장공사 | 아트월 합판바탕 | m2 | 6 | 30472 |  | 0
23 | 도장공사 | 수성 도장 롤러 3회 | m2 | 120 | 7817 |  | 0
24 | 도장공사 | 뿜칠 도장 | m2 | 30 | 2478 |  | 0
25 | 도장공사 | 방문틀 수성 도장 | m2 | 24 | 7817 |  | 0
26 | 도장공사 | 올퍼티 바탕만들기 | m2 | 120 | 24553 |  | 0
도배공사
27 | 도배공사 | 실크 도배 | m2 | 138 | 14046 |  | 0
28 | 도배공사 | 합지 도배 | m2 | 40 | 10546 |  | 0
29 | 도배공사 | 부직포 초배 | m2 | 138 | 693 |  | 0
타일공사
30 | 타일공사 | 욕실 벽타일 압착 300×600 | m2 | 28 | 63000 |  | 0
31 | 타일공사 | 욕실 바닥타일 떠붙임 300각 | m2 | 6 | 74182 |  | 0
32 | 타일공사 | 타일 줄눈 | m2 | 34 | 4553 |  | 0
33 | 타일공사 | 데코타일 시공 | m2 | 12 | 29167 |  | 0
바닥공사
34 | 바닥공사 | 강마루 설치 | m2 | 64 | 31733 |  | 0
35 | 바닥공사 | SPC 마루 설치 | m2 | 20 | 35733 |  | 0
36 | 바닥공사 | 장판 시공 | m2 | 15 | 18866 |  | 0
미장방수
37 | 미장방수 | 방통미장 | m2 | 128 | 25500 |  | 0
38 | 미장방수 | 셀프레벨링 | m2 | 64 | 39971 |  | 0
39 | 미장방수 | 욕실 도막방수 3회 | m2 | 9 | 31975 |  | 0
40 | 미장방수 | 욕실 액체방수 | m2 | 9 | 19456 |  | 0
41 | 미장방수 | 주방 수전 설치 | 개 | 1 | 72000 |  | 0
단열공사
42 | 단열공사 | 외벽 아이소핑크 단열 30T | m2 | 40 | 19854 |  | 0
43 | 단열공사 | 단열 화스너 고정 | m2 | 70 | 23104 |  | 0
창호공사
44 | 창호공사 | ABS 도어 설치 | 개 | 4 | 260000 |  | 0
45 | 창호공사 | 방화문 설치 편개 | 개 | 1 | 400000 |  | 0
46 | 창호공사 | 거실 중문 3연동 | 개 | 1 | 1000000 |  | 0
47 | 창호공사 | 발코니 하이새시 | m2 | 12 | 39971 |  | 0
48 | 창호공사 | 복층유리 설치 | m2 | 10 | 73002 |  | 0
49 | 창호공사 | 강화유리 도어 | 개 | 1 | 140000 |  | 0
50 | 창호공사 | 스틸도어 편개 | 개 | 1 | 103922 |  | 0
금속공사
51 | 금속공사 | 난간 설치 | m | 6 | 23079 |  | 0
52 | 금속공사 | 그레이팅 설치 | m2 | 3 | 120000 |  | 0
전기공사
53 | 전기공사 | 다운라이트 LED 4인치 | 개 | 24 | 19000 |  | 0
54 | 전기공사 | 평판등 설치 | 개 | 6 | 39000 |  | 0
55 | 전기공사 | 콘센트 교체 | 개 | 18 | 12000 |  | 0
56 | 전기공사 | 스위치 교체 | 개 | 9 | 15000 |  | 0
57 | 전기공사 | 세대 배선 | m | 120 | 38841 |  | 0
58 | 전기공사 | 분전반 교체 | 개 | 1 | 230000 |  | 0
59 | 전기공사 | UTP 배선 CAT6 | m | 80 | 1600 |  | 0
기계설비
60 | 기계설비 | 양변기 설치 | 개 | 2 | 205000 |  | 0
61 | 기계설비 | 세면기 설치 | 개 | 2 | 135000 |  | 0
62 | 기계설비 | 욕실 환기팬 | 개 | 2 | 50000 |  | 0
63 | 기계설비 | 시스템에어컨 배관 | 개소 | 3 | 50966 |  | 0
64 | 기계설비 | 급수 배관 | m | 40 | 4860 |  | 0
소방공사
65 | 소방공사 | 스프링클러 헤드 | 개 | 10 | 27000 |  | 0
66 | 소방공사 | 소화전 점검 | 개소 | 1 | 360000 |  | 0
통신공사
67 | 통신공사 | 월패드 인터폰 | 개 | 1 | 118963 |  | 0
68 | 통신공사 | CCTV 설치 | 개 | 2 | 145000 |  | 0
조경공사
69 | 조경공사 | 우드데크 시공 | m2 | 6 | 100000 |  | 0
70 | 조경공사 | 인조잔디 시공 | m2 | 10 | 50000 |  | 0
71 | 조경공사 | 볼라드 설치 | 개 | 2 | 200000 |  | 0
외장공사
72 | 외장공사 | 세라믹 사이딩 | m2 | 20 | 150000 |  | 0
73 | 외장공사 | 파벽돌 시공 | m2 | 8 | 90000 |  | 0
가구공사
74 | 가구공사 | 주방 싱크대 상하부장 | m | 3.3 | 130614 |  | 0
75 | 가구공사 | 현관 신발장 | 개 | 1 | 1200000 |  | 0
76 | 가구공사 | 안방 붙박이장 | 개 | 1 | 118963 |  | 0
77 | 가구공사 | 수납장 제작 | 개 | 2 | 106828 |  | 0
청소공사
78 | 청소공사 | 준공 청소 | m2 | 105 | 3556 |  | 0
79 | 청소공사 | 입주 청소 | m2 | 105 | 5766 |  | 0
특수공사
80 | 특수공사 | 무대 단상 설치 | m2 | 20 | 100000 |  | 0
소 계 (품목 합계) | [7 empty] | 부가세 별도
공과잡비 (6%)
기업이윤 (10%)
총 합 계 금 액 (TOTAL AMOUNT) | [7 empty] | 부가세 별도
■ 기 타 사 항 및 특 기 사 항
1. 본 견적서는 제출일로부터 7일간 유효합니다. 2. 공사 범위 외 추가 요청 항목은 별도 정산 처리됩니다. 3. 입주민동의서 및 승강기사용료 는 별도입니다. 4. 계좌번호: 농협 권민재 302-1782-9115-01 입니다.

## 물량산출
물 량 산 출 서 (수량산출 근거 · 예상 재료비)
공종 | 품명 | 규격 | 단위 | 수량 | 재료비단가 | 예상 재료비 | 산출근거
■ 가설공사
| 시스템비계 설치 및 해체 | 10m이하 | m2 | 120 | 497 | 59640 | 직접입력
| 말비계 설치 |  | 개소 | 8 | 683 | 5464 | 직접입력
■ 기타공사
| 세대 내부 보양 |  | m2 | 105 | 0 | 0 | 직접입력
■ 철거공사
| 기존 내장재 철거 |  | m2 | 105 | 6397 | 671685 | 직접입력
| 기존 도배 철거 |  | m2 | 180 | 0 | 0 | 직접입력
| 기존 타일 철거 |  | m2 | 34 | 0 | 0 | 직접입력
| 기존 창호 철거 |  | 개소 | 6 | 0 | 0 | 직접입력
■ 폐기물처리
| 폐기물 상차 |  | ton | 6 | 0 | 0 | 직접입력
| 폐기물 운반 | 50km | ton | 6 | 0 | 0 | 직접입력
| 폐기물 중간처리 | 혼합 | ton | 6 | 0 | 0 | 직접입력
■ 수장공사
| 벽체 석고보드 1면붙임 | 9.5T | m2 | 200 | 2963 | 592600 | 직접입력
| 석고보드 2겹붙임 | 9.5T | m2 | 60 | 2963 | 177780 | 직접입력
| 경량천장 M-bar 450상 | 2py | m2 | 40 | 5500 | 220000 | 직접입력
| 목상천장 450상 다루끼 30×30 석고 1py |  | m2 | 58 | 6200 | 359600 | 직접입력
| 텍스천장 마이톤 |  | m2 | 20 | 8100 | 162000 | 직접입력
| 경량가벽 스터드 65형 | 양면1py | m2 | 24 | 0 | 0 | 직접입력
| 거실 걸레받이 |  | m | 31 | 1500 | 46500 | 직접입력
| 천장 몰딩 |  | m | 75 | 2500 | 187500 | 직접입력
| 실리콘 코킹 마감 |  | m | 60 | 500 | 30000 | 직접입력
| 인테리어필름 시공 |  | m2 | 22 | 5000 | 110000 | 직접입력
| 메탈천장 스팬드럴 |  | m2 | 8 | 30000 | 240000 | 직접입력
■ 도장공사
| 아트월 합판바탕 |  | m2 | 6 | 12000 | 72000 | 직접입력
| 수성 도장 롤러 | 3회 | m2 | 120 | 800 | 96000 | 직접입력
| 뿜칠 도장 |  | m2 | 30 | 600 | 18000 | 직접입력
| 방문틀 수성 도장 |  | m2 | 24 | 800 | 19200 | 직접입력
| 올퍼티 바탕만들기 |  | m2 | 120 | 4022 | 482640 | 직접입력
■ 도배공사
| 실크 도배 |  | m2 | 138 | 6500 | 897000 | 직접입력
| 합지 도배 |  | m2 | 40 | 3000 | 120000 | 직접입력
| 부직포 초배 |  | m2 | 138 | 693 | 95634 | 직접입력
■ 타일공사
| 욕실 벽타일 압착 | 300×600 | m2 | 28 | 16000 | 448000 | 직접입력
| 욕실 바닥타일 떠붙임 | 300각 | m2 | 6 | 16000 | 96000 | 직접입력
| 타일 줄눈 |  | m2 | 34 | 500 | 17000 | 직접입력
| 데코타일 시공 |  | m2 | 12 | 12000 | 144000 | 직접입력
■ 바닥공사
| 강마루 설치 |  | m2 | 64 | 18000 | 1152000 | 직접입력
| SPC 마루 설치 |  | m2 | 20 | 22000 | 440000 | 직접입력
| 장판 시공 |  | m2 | 15 | 12000 | 180000 | 직접입력
■ 미장방수
| 방통미장 |  | m2 | 64 | 491 | 31424 | 직접입력
| 셀프레벨링 |  | m2 | 64 | 7466 | 477824 | 직접입력
| 욕실 도막방수 | 3회 | m2 | 9 | 901 | 8109 | 직접입력
| 욕실 액체방수 |  | m2 | 9 | 374 | 3366 | 직접입력
| 바닥 미장 |  | m2 | 64 | 491 | 31424 | 직접입력
| 주방 수전 설치 |  | 개 | 1 | 50000 | 50000 | 직접입력
■ 단열공사
| 외벽 아이소핑크 단열 | 30T | m2 | 40 | 5250 | 210000 | 직접입력
| 단열 화스너 고정 |  | m2 | 40 | 8500 | 340000 | 직접입력
| 외단열 드라이비트 |  | m2 | 30 | 8500 | 255000 | 직접입력
■ 창호공사
| ABS 도어 설치 |  | 개 | 4 | 180000 | 720000 | 직접입력
| 방화문 설치 | 편개 | 개 | 1 | 300000 | 300000 | 직접입력
| 거실 중문 3연동 |  | 개 | 1 | 800000 | 800000 | 직접입력
| 발코니 하이새시 |  | m2 | 12 | 7466 | 89592 | 직접입력
| 복층유리 설치 |  | m2 | 10 | 40000 | 400000 | 직접입력
| 강화유리 도어 |  | 개 | 1 | 60000 | 60000 | 직접입력
| 스틸도어 | 편개 | 개 | 1 | 101885 | 101885 | 직접입력
■ 금속공사
| 난간 설치 |  | m | 6 | 8000 | 48000 | 직접입력
| 그레이팅 설치 |  | m2 | 3 | 90000 | 270000 | 직접입력
■ 전기공사
| 다운라이트 LED | 4인치 | 개 | 24 | 10000 | 240000 | 직접입력
| 평판등 설치 |  | 개 | 6 | 25000 | 150000 | 직접입력
| 콘센트 교체 |  | 개 | 18 | 2000 | 36000 | 직접입력
| 스위치 교체 |  | 개 | 9 | 4000 | 36000 | 직접입력
| 세대 배선 |  | m | 120 | 7255 | 870600 | 직접입력
| 분전반 교체 |  | 개 | 1 | 140000 | 140000 | 직접입력
| UTP 배선 | CAT6 | m | 80 | 500 | 40000 | 직접입력
■ 기계설비
| 양변기 설치 |  | 개 | 2 | 150000 | 300000 | 직접입력
| 세면기 설치 |  | 개 | 2 | 90000 | 180000 | 직접입력
| 욕실 환기팬 |  | 개 | 2 | 30000 | 60000 | 직접입력
| 시스템에어컨 배관 |  | 개소 | 3 | 919 | 2757 | 직접입력
| 급수 배관 |  | m | 40 | 87 | 3480 | 직접입력
■ 소방공사
| 스프링클러 헤드 |  | 개 | 6 | 5000 | 30000 | 직접입력
| 연기감지기 |  | 개 | 4 | 10000 | 40000 | 직접입력
| 소화전 점검 |  | 개소 | 1 | 250000 | 250000 | 직접입력
■ 통신공사
| 월패드 인터폰 |  | 개 | 1 | 22220 | 22220 | 직접입력
| CCTV 설치 |  | 개 | 2 | 100000 | 200000 | 직접입력
■ 조경공사
| 우드데크 시공 |  | m2 | 6 | 60000 | 360000 | 직접입력
| 인조잔디 시공 |  | m2 | 10 | 35000 | 350000 | 직접입력
| 볼라드 설치 |  | 개 | 2 | 150000 | 300000 | 직접입력
■ 외장공사
| 세라믹 사이딩 |  | m2 | 20 | 80000 | 1600000 | 직접입력
| 파벽돌 시공 |  | m2 | 8 | 45000 | 360000 | 직접입력
■ 가구공사
| 주방 싱크대 상하부장 |  | m | 3.3 | 69270 | 228591 | 직접입력
| 현관 신발장 |  | 개 | 1 | 900000 | 900000 | 직접입력
| 안방 붙박이장 |  | 개 | 1 | 22220 | 22220 | 직접입력
| 수납장 제작 |  | 개 | 2 | 2743 | 5486 | 직접입력
■ 청소공사
| 준공 청소 |  | m2 | 105 | 0 | 0 | 직접입력
| 입주 청소 |  | m2 | 105 | 0 | 0 | 직접입력
■ 특수공사
| 무대 단상 설치 |  | m2 | 20 | 60000 | 1200000 | 직접입력
예상 재료비 합계 | [5 empty] | 19264221 | * 자재값 추정(공급가 별도)

## 자재소요량
자 재 소 요 량 집 계 (발주용)
자재명 | 단위 | 총 소요량 | 사용 공종
모래 | kg | 2419.2 | 미장방수
석고피스 25mm | 개 | 1381 | 수장공사
타카핀 F30 | 개 | 1097 | 수장공사
시멘트 | kg | 806.4 | 미장방수
석고보드 9.5T(900×1800) | 장 | 305 | 수장공사
부직포 초배지 | m2 | 231 | 철거공사, 도배공사
단열파스너(앵커) | 개 | 210 | 단열공사
화스너(앵커) | 개 | 189 | 단열공사
타일 300×600 | 장 | 164 | 타일공사
타카핀/피스 | 개 | 158 | 도장공사
클립(M바-캐링) | 개 | 156 | 수장공사
부직포 공간초배 | m2 | 144.9 | 도배공사
접착몰탈 | kg | 126 | 단열공사
미장몰탈(베이스) | kg | 126 | 단열공사
셀프레벨링재 | kg | 121 | 미장방수
올퍼티 | kg | 105.8 | 도장공사
도배풀 | kg | 105.5 | 철거공사, 도배공사
다루끼 30×30(3.6m) | 본 | 83 | 수장공사
마감재(스타코/뿜칠) | kg | 82.5 | 단열공사
타일 300각 | 장 | 72 | 타일공사
은박지/PE필름 | m2 | 67.2 | 바닥공사
마이톤 텍스(600각) | 장 | 58 | 수장공사
에폭시본드 | kg | 57.1 | 바닥공사
아이소핑크 XPS(900×1800) | 장 | 52 | 단열공사
인서트(슬라브) | 개 | 51 | 수장공사
달대/행거볼트 | 개 | 51 | 수장공사
달대/행거볼트·인서트 | 개 | 51 | 수장공사
강마루판 | 박스(0.5평) | 43 | 바닥공사
M-bar 0.5T(3.6m) | 본 | 42 | 수장공사
메쉬(유리섬유) | m2 | 34.6 | 단열공사
몰딩재 | 본(2.4m) | 34.4 | 수장공사
우레탄도막방수재 | kg | 34 | 미장방수
시멘트액체방수재 | kg | 32.1 | 미장방수
글라스울 50T(스터드충진) | m2 | 25.2 | 수장공사
SMC/알루미늄 패널 | 장 | 24 | 수장공사
캐링채널 1.2T(3.6m) | 본 | 21 | 수장공사
차음재 | m2 | 21 | 바닥공사
경량스터드 65형 0.8T(3m) | 본 | 20 | 수장공사
비드법단열재 50T(900×1800) | 장 | 20 | 단열공사
단열접착본드 | kg | 18.9 | 단열공사
합지벽지(광폭) | 롤(5평) | 16 | 철거공사, 도배공사
은박지(보온) | m2 | 15.8 | 바닥공사
걸레받이(MDF) | 본(2.4m) | 15 | 수장공사
SPC마루판 | 박스(0.5평) | 14 | 바닥공사
프라이머 | L | 10.1 | 미장방수
실크벽지 | 롤(5평) | 10 | 도배공사
시스템천장 T-bar틀 | set | 9 | 수장공사
런너 0.8T(3m) | 본 | 8 | 수장공사
수성페인트 18L | 통 | 6 | 도장공사
다루끼 30×30(바탕틀) | 본 | 5 | 도장공사
전용본드 | kg | 4.4 | 타일공사
데코타일(LVT) | 박스(1평) | 4 | 타일공사
친환경본드 | kg | 3.2 | 바닥공사
내수합판 12T 바탕 | 장 | 3 | 도장공사
프라이머/실러 18L | 통 | 3 | 도장공사
PVC장판(폭1.8) | 롤 | 2 | 바닥공사
목공본드 | kg | 1.8 | 수장공사