## 카페견적서_20평_내추럴우드
카페견적서_20평_내추럴우드
디저트 카페 / 전용 66㎡(20평) / 좌석·주방 5:5 / 컨셉: 내추럴 우드 / 2026.05 작성 · 추정치(서울·수도권 일반 시세, VAT 별도)
구분 | 품명 | 규격·사양 | 단위 | 수량 | 저가안 단가 | 저가안 금액 | 기준안 단가 | 기준안 금액 | 상향안 단가 | 상향안 금액 | 비고
[A] 철거·가설 | 기존 마감 철거 | 벽·천장·바닥 부분철거, 폐기물 포함 | ㎡ | 66 | 35000 | 2310000 | 45000 | 2970000 | 55000 | 3630000 | 기존 상태 따라 변동, 별도 산업폐기물 발생 시 추가
[A] 철거·가설 | 양생·가설보양 | 출입구·바닥 보양재, 가설전기 | 식 | 1 | 400000 | 400000 | 600000 | 600000 | 800000 | 800000 | 공사 기간 비례
[A] 소계 | 철거·가설 소계 |  |  |  |  | 2710000 |  | 3570000 |  | 4430000
[B] 목공·조적·미장 | 벽체 신설·보강 | 경량벽체 LGS+석고 2P | ㎡ | 25 | 75000 | 1875000 | 95000 | 2375000 | 120000 | 3000000 | 주방·창고 구획
[B] 목공·조적·미장 | 천장 목공 | M-bar+석고+간접등 박스 | ㎡ | 50 | 55000 | 2750000 | 70000 | 3500000 | 90000 | 4500000 | 노출천장 일부 시 단가 인하 가능
[B] 목공·조적·미장 | 바(BAR) 카운터 제작 | L 3.5m, 우드 마감+석재 톱 | 식 | 1 | 1800000 | 1800000 | 2500000 | 2500000 | 3500000 | 3500000 | 톱 자재(인조대리석↔천연석) 따라 변동
[B] 목공·조작·미장 | 벽체 조적·미장 보수 | 주방 타일 하지 미장 | ㎡ | 20 | 28000 | 560000 | 35000 | 700000 | 45000 | 900000
[B] 소계 | 목공·조적·미장 소계 |  |  |  |  | 6985000 |  | 9075000 |  | 11900000
[C] 전기·조명 | 전기 배선·콘센트 | 분전반 정리, 회로 증설 | 식 | 1 | 1500000 | 1500000 | 2000000 | 2000000 | 2800000 | 2800000 | 한전 증설 별도(승압 시 50만~200만+)
[C] 전기·조명 | 조명기구 매입형 다운라이트 | LED 7~10W, 디머 가능 | EA | 25 | 18000 | 450000 | 28000 | 700000 | 45000 | 1125000 | 디자인·브랜드(오스람/필립스) 따라 변동
[C] 전기·조명 | 포인트 펜던트 | 바·테이블 상부 디자인 펜던트 | EA | 6 | 80000 | 480000 | 150000 | 900000 | 280000 | 1680000 | 수입 디자이너 제품 시 상향
[C] 전기·조명 | 간접조명 LED바 | 천장·선반 간접등 | M | 20 | 22000 | 440000 | 30000 | 600000 | 40000 | 800000
[C] 소계 | 전기·조명 소계 |  |  |  |  | 2870000 |  | 4200000 |  | 6405000
[D] 설비(급배수·덕트·공조) | 급배수 신설·이설 | 주방 싱크·제빙기·정수 라인 | 식 | 1 | 1500000 | 1500000 | 2200000 | 2200000 | 3000000 | 3000000 | 기존 위치 가까울수록 절감
[D] 설비(급배수·덕트·공조) | 주방 후드·덕트 | 스테인리스 후드+덕트 외부 연결 | 식 | 1 | 1200000 | 1200000 | 1800000 | 1800000 | 2500000 | 2500000 | 층고·외부 연결 거리 따라 변동
[D] 설비(급배수·덕트·공조) | 냉난방 EHP 이설·추가 | 1way 2대(기존 활용 가정) | 식 | 1 | 600000 | 600000 | 1200000 | 1200000 | 2000000 | 2000000 | 신규 설치 시 300만+/대
[D] 소계 | 설비 소계 |  |  |  |  | 3300000 |  | 5200000 |  | 7500000
[E] 도장·도배·필름 | 벽체 도장 | 친환경 수성, 2회 도장 | ㎡ | 80 | 12000 | 960000 | 16000 | 1280000 | 22000 | 1760000 | 베이스 보수 별도
[E] 도장·도배·필름 | 천장 도장 | 수성 도장, 화이트·웜그레이 | ㎡ | 50 | 10000 | 500000 | 14000 | 700000 | 18000 | 900000
[E] 도장·도배·필름 | 필름·시트(부분) | 주방 도어·가구 부분 필름 | ㎡ | 10 | 22000 | 220000 | 30000 | 300000 | 40000 | 400000
[E] 소계 | 도장·도배·필름 소계 |  |  |  |  | 1680000 |  | 2280000 |  | 3060000
[F] 바닥(우드·타일) | 원목무늬 강마루 | 친환경 SB급, 8mm | ㎡ | 35 | 55000 | 1925000 | 75000 | 2625000 | 95000 | 3325000 | 좌석부 적용
[F] 바닥(우드·타일) | 주방 포세린 타일 | 600x600 미끄럼방지 | ㎡ | 28 | 45000 | 1260000 | 60000 | 1680000 | 80000 | 2240000 | 수입 타일 시 상향
[F] 바닥(우드·타일) | 걸레받이·코너 마감 | MDF·PVC, 도장 | M | 60 | 8000 | 480000 | 12000 | 720000 | 16000 | 960000
[F] 소계 | 바닥 소계 |  |  |  |  | 3665000 |  | 5025000 |  | 6525000
[G] 가구 | 2인 테이블 | 원목 상판 W650, 철제 다리 | EA | 6 | 120000 | 720000 | 180000 | 1080000 | 280000 | 1680000 | 기성품 기준
[G] 가구 | 4인 테이블 | 원목 상판 W1200 | EA | 2 | 200000 | 400000 | 320000 | 640000 | 480000 | 960000
[G] 가구 | 의자 | 우드·라탄 믹스 | EA | 16 | 55000 | 880000 | 90000 | 1440000 | 150000 | 2400000 | 디자이너 가구 시 상향
[G] 가구 | 바 스툴 | 카운터 좌석 | EA | 4 | 70000 | 280000 | 110000 | 440000 | 180000 | 720000
[G] 가구 | 쇼케이스 라인 우드 선반 | 디스플레이·MD 선반 | 식 | 1 | 600000 | 600000 | 900000 | 900000 | 1400000 | 1400000 | 제작가구
[G] 소계 | 가구 소계 |  |  |  |  | 2880000 |  | 4500000 |  | 7160000
[H] 주방·바 집기 | 디저트 쇼케이스(냉장) | L1500 4단 슬라이딩 | EA | 1 | 1800000 | 1800000 | 2800000 | 2800000 | 4200000 | 4200000 | 신품 매입 기준 / 렌탈 시 월 12~25만
[H] 주방·바 집기 | 제빙기 | 일 50kg급 | EA | 1 | 1200000 | 1200000 | 1800000 | 1800000 | 2500000 | 2500000 | 렌탈 시 월 5~9만, 정수 별도
[H] 주방·바 집기 | 에스프레소 머신 2그룹 | 반자동 2gr | EA | 1 | 2500000 | 2500000 | 4500000 | 4500000 | 7000000 | 7000000 | 렌탈·리스 시 월 15~35만 / 상향안은 5천 예산 한계 주의
[H] 주방·바 집기 | 그라인더 | 온디맨드 2대 | EA | 2 | 450000 | 900000 | 700000 | 1400000 | 1100000 | 2200000
[H] 주방·바 집기 | 테이블 냉장고·작업대 | 1500 냉장+1200 작업대 | 식 | 1 | 1100000 | 1100000 | 1500000 | 1500000 | 2000000 | 2000000
[H] 주방·바 집기 | POS·키오스크 | POS 1+키오스크 1 | 식 | 1 | 800000 | 800000 | 1300000 | 1300000 | 2000000 | 2000000 | 렌탈 시 월 4~9만
[H] 소계 | 주방·바 집기 소계 |  |  |  |  | 8300000 |  | 13300000 |  | 19900000 | 상향안은 단독 항목만 1,990만 → 다른 공종 절감 필요
[I] 사인·로고·소품·식재 | 외부 채널 사인 | 전면 LED 채널, W1500 | 식 | 1 | 800000 | 800000 | 1300000 | 1300000 | 2000000 | 2000000 | 옥외광고물 신고비 별도
[I] 사인·로고·소품·식재 | 내부 로고·웨이파인딩 | 픽토그램·메뉴보드 | 식 | 1 | 250000 | 250000 | 450000 | 450000 | 700000 | 700000
[I] 사인·로고·소품·식재 | 식재(중·소형 화분) | 올리브·유칼립투스 등 | 식 | 1 | 200000 | 200000 | 400000 | 400000 | 700000 | 700000
[I] 사인·로고·소품·식재 | 소품·식기·메뉴판 | 초기 셋업 일체 | 식 | 1 | 400000 | 400000 | 700000 | 700000 | 1100000 | 1100000
[I] 소계 | 사인·소품·식재 소계 |  |  |  |  | 1650000 |  | 2850000 |  | 4500000
[J] 디자인·감리·관리 | 디자인·설계비 | 기본 설계+3D 1안 | 식 | 1 | 1500000 | 1500000 | 2500000 | 2500000 | 4000000 | 4000000 | 면적·디자이너 경력 따라 변동
[J] 디자인·감리·관리 | 현장 감리·일반관리비 | 공사비의 약 5~7% | 식 | 1 | 1500000 | 1500000 | 2500000 | 2500000 | 3500000 | 3500000
[J] 소계 | 디자인·관리 소계 |  |  |  |  | 3000000 |  | 5000000 |  | 7500000
[합계] 공사비 합계(예비비·VAT 제외) | A~J 합산 |  |  |  |  | 37040000 |  | 55000000 |  | 78880000 | 기준안 5,500만 / 상향안 7,888만 = 5천 예산 초과 → 기준안 일부 조정 필요
[합계] 예비비 5% | 현장 변경·돌발비용 |  |  |  |  | 1852000 |  | 2750000 |  | 3944000 | 권장 5~7%
[합계] 소계(예비비 포함, VAT 제외) | [5 empty] | 38892000 |  | 57750000 |  | 82824000
[합계] VAT 10% | [5 empty] | 3889200 |  | 5775000 |  | 8282400
[합계] 총합계(VAT 포함) | [5 empty] | 42781200 |  | 63525000 |  | 91106400 | 기준·상향안은 5천 예산 초과 → 저가안 권장 또는 기준안 조정
[참고] 5천만원 예산 적정안 | 저가안 + 일부 기준안 혼합 | 장비 일부 렌탈 전환 시 -800만~1,500만 절감 가능 | 식 | 1 | [6 empty] | 저가안 총합계(VAT 포함) 4,278만 = 예산 내 / 기준안은 장비 렌탈 시 5천 이내 가능
합계 | [5 empty] | 198534400