## 공사견적서
공 사 견 적 서
■ 견적명: | 80평 대지 2층 단독주택 신축 |  |  | ■ 공 급 자 정 보
■ 고객귀하: | 고객 귀하 |  |  | 등록번호: | 418-34-01340
■ 견적일자: | 2026년 06월 02일 |  |  | 상 호: | 강산건축디자인
■ 관리번호: | EST-2026-0001 |  |  | 대 표 자: | 권민재 (인)
■ 합계금액: | ₩ 266,892,000 (원화 이억육천육백팔십구만이천 원정) |  |  | 소 재 지: | 울산 중구 서동 600, 2F 201
|  |  |  | 연 락 처: | 010-8089-2411 ¦ 담당자: 이영호 실장
No. | 공사구분 | 세 부 내 역 및 특 기 사 항 | 규격 | 수량 | 단가 (원) | 공급가액 (원) | 세액 | 비고
1 | 가설공사 | 비계·안전시설·가시설(울타리·안전망) | 일식 | 1 | 4000000 | 4000000 | 0
2 | 토목·기초공사 | 터파기·잡석다짐·기초RC(매트기초) 45평 기준 | 식 | 1 | 25000000 | 25000000 | 0
3 | 골조공사 | RC 철근콘크리트 골조 1·2층(연면적 45평) | 식 | 1 | 87500000 | 87500000 | 0
4 | 지붕공사 | 징크 경사지붕(컬러강판징크, 방수지 포함) 1층 지붕 | ㎡ | 107 | 120000 | 12840000 | 0
5 | 외장공사 | 스타코 외단열시스템 EIFS(외벽 단열+마감 일체) | ㎡ | 180 | 70000 | 12600000 | 0
6 | 창호공사 | PVC이중창 중급(LG하우시스 Z:IN 동급) 전체 일식 | 짝 | 12 | 470000 | 5640000 | 0
7 | 방수공사 | 욕실2개·외벽·지붕하부 방수(우레탄+시트방수) | 일식 | 1 | 5500000 | 5500000 | 0
8 | 단열공사 | 내단열(그라스울)·바닥단열(압출법보온판) 전체 | 일식 | 1 | 6000000 | 6000000 | 0
9 | 내부마감 | 도배(LX실크벽지, 도배면적 135평)·강마루(동화 오리진, 32평)·도장 | 식 | 1 | 22000000 | 22000000 | 0
10 | 위생·설비공사 | 욕실 2개소 완전시공·급배수 배관 신설(KCC 위생도기) | 식 | 1 | 12000000 | 12000000 | 0
11 | 전기공사 | 전기인입·간선·분전반·배선·콘센트·스위치·LED조명 기구 | 식 | 1 | 12000000 | 12000000 | 0
12 | 기계설비 | 시스템에어컨 중급(삼성 무풍, 실외기 포함) 3대 설치 | 대 | 3 | 3000000 | 9000000 | 0
13 | 인허가·감리 | 건축설계·건축허가·착공신고·공사감리(건축사사무소) | 식 | 1 | 18000000 | 18000000 | 0
소 계 (품목 합계) |  |  |  | 311 |  | 232080000 | 0 | 부가세 별도
기 업 이 윤 및 공 과 잡 비(15%) | [5 empty] | 34812000
총 합 계 금 액 (TOTAL AMOUNT) | [5 empty] | 266892000 | 0 | 부가세 별도
■ 기 타 사 항
1) 작업기한 : 협의 후 결정 2) 결제방법 : 계약금 10% / 착수금 20% / 중도금 60% 3회 분할 / 잔금 10% 3) 견적 유효기간 : 견적일로부터 5일간 4) 입금계좌 : 농협은행 권민재 302-1782-9115-01 5) 관리실 협의·소방 점검·간판 인허가 관련 비용 별도, 야간·휴일 작업 시 추가 협의 6) 본 견적은 개략 산정 금액으로, 현장 실측·자재 사양·시공 범위에 따라 실제 금액과 상이할 수 있습니다.