## 20평 빈티지 인더스트리얼 카페 견적서
20평 빈티지 인더스트리얼 카페 견적서
면적 20평(66㎡) / 컨셉: 빈티지 인더스트리얼(노출콘크리트·블랙스틸·빈티지우드) / 마감수준: 보급형 / 평당 130~170만원(VAT 별도) / 2026년 수도권 평균 추정
공종 | 세부내역 | 규격 | 수량 | 단위 | 단가(저) | 단가(고) | 금액(저) | 금액(고) | 비고
1. 가설공사 | 현장 보양(바닥·기존면 보호) | PE필름·골판지 | 66 | ㎡ | 4000 | 6000 | 264000 | 396000 | 전 공정 보양
1. 가설공사 | 자재 운반·양중 | 1식 | 1 | 식 | 350000 | 550000 | 350000 | 550000 | 엘리베이터/계단 상황별
1. 가설공사 | 공사 중 청소·잔재 정리 | 1식 | 1 | 식 | 300000 | 500000 | 300000 | 500000 | 공정 간 정리
1. 가설공사 | 준공 청소 | 1식 | 1 | 식 | 300000 | 500000 | 300000 | 500000 | 왁싱 제외
1. 가설공사 | 폐기물 처리(공사잔재) | 1톤 기준 | 2 | 톤 | 200000 | 300000 | 400000 | 600000 | 스티로폼·합판·포장재
2. 목공사 | 카운터 골조(L자형 가정) | 구조+상판하부 | 4.5 | m | 350000 | 500000 | 1575000 | 2250000 | 상판 마감 별도
2. 목공사 | 파티션·가벽 골조 | 스터드+석고2P | 12 | ㎡ | 70000 | 95000 | 840000 | 1140000 | 구획용 보급형
2. 목공사 | 벽선반·우드월(빈티지 우드) | 구조목+오일스테인 | 8 | m | 90000 | 140000 | 720000 | 1120000 | 에이징 마감
2. 목공사 | 메뉴보드 골조(블랙우드) | 벽부착형 | 1 | 식 | 250000 | 400000 | 250000 | 400000 | 그래픽 별도
2. 목공사 | 기타 잡목·몰딩 보강 | 1식 | 1 | 식 | 300000 | 500000 | 300000 | 500000 | 현장 보강
3. 전기공사 | 분전반 분기·증설 | 기존분전반 활용 | 1 | 식 | 350000 | 550000 | 350000 | 550000 | 메인 증설 시 별도
3. 전기공사 | 콘센트(매장·카운터·POS선) | 220V 일반 | 18 | EA | 35000 | 55000 | 630000 | 990000 | 배선+기구 포함
3. 전기공사 | 조명 배선·스위치 | 회로 분기 | 12 | 회로 | 80000 | 120000 | 960000 | 1440000 | 조도 구역 분리
3. 전기공사 | 간판(내부측) 전기 인입 | 전원 1구 | 1 | 식 | 250000 | 400000 | 250000 | 400000 | 외부 사인 제외
3. 전기공사 | 통신·인터넷·CCTV 배선 | CAT6 | 1 | 식 | 350000 | 550000 | 350000 | 550000 | 단자함 포함, 기기 제외
4. 조명기구 | 에디슨 펜던트 | 60W·빈티지 | 8 | EA | 55000 | 100000 | 440000 | 800000 | 카운터·홀 포인트
4. 조명기구 | 트랙라이트(블랙) | LED 15W | 16 | EA | 45000 | 75000 | 720000 | 1200000 | 테이블·진열 조명
4. 조명기구 | 매입등(다운라이트) | LED 8W | 10 | EA | 25000 | 40000 | 250000 | 400000 | 복도·화장실
4. 조명기구 | 트랙바·레일 | 1m 블랙 | 12 | m | 25000 | 40000 | 300000 | 480000 | 트랙라이트 설치용
4. 조명기구 | 조명 설치·시운전 | 1식 | 1 | 식 | 250000 | 400000 | 250000 | 400000 | 회로 점검 포함
5. 설비공사 | 급배수 분기(카운터·화장실) | 기존인입 활용 | 1 | 식 | 800000 | 1200000 | 800000 | 1200000 | 주배관 증설 시 별도
5. 설비공사 | 카운터 싱크 배관·연결 | 냉온수+배수 | 1 | 식 | 350000 | 500000 | 350000 | 500000 | 싱크대 본체 제외
5. 설비공사 | 화장실 양변기(보급형) | 도기일체형 | 1 | EA | 250000 | 380000 | 250000 | 380000 | 자재+설치
5. 설비공사 | 화장실 세면기·수전(보급형) | 도기+수전세트 | 1 | 식 | 220000 | 330000 | 220000 | 330000 | 자재+설치
5. 설비공사 | 화장실 환기팬 | 벽부착형 | 1 | EA | 90000 | 140000 | 90000 | 140000 | 배기덕트 포함
6. 도장공사 | 벽체 페인트(친환경) | 수성2회 | 130 | ㎡ | 13000 | 18000 | 1690000 | 2340000 | 샌딩·하도 포함
6. 도장공사 | 노출 천장·배관·덕트 블랙도장 | 유성/수성 | 66 | ㎡ | 18000 | 26000 | 1188000 | 1716000 | 프라이머 포함
6. 도장공사 | 포인트 벽 컬러도장(차콜/그레이) | 1면 강조 | 18 | ㎡ | 16000 | 24000 | 288000 | 432000 | 마스킹 포함
7. 벽체공사 | 경량벽체(화장실·창고 구획) | 스터드+석고2P | 20 | ㎡ | 75000 | 105000 | 1500000 | 2100000 | 단열·차음 보강 별도
7. 벽체공사 | 빈티지 벽돌타일 포인트월 | 에이징 벽돌타일 | 14 | ㎡ | 75000 | 110000 | 1050000 | 1540000 | 자재+시공
7. 벽체공사 | 화장실 벽타일 | 300각 무광 | 22 | ㎡ | 55000 | 80000 | 1210000 | 1760000 | 보급형
7. 벽체공사 | 화장실 바닥타일 | 300각 논슬립 | 4 | ㎡ | 60000 | 85000 | 240000 | 340000 | 방수액 포함
8. 바닥공사 | 콘크리트 폴리싱(매장 메인) | 리퀴드하드너+연마 | 56 | ㎡ | 75000 | 105000 | 4200000 | 5880000 | 다이아 연마 3~5단계
8. 바닥공사 | 에폭시 보조(주방·창고) | 2액형 무광 | 6 | ㎡ | 55000 | 80000 | 330000 | 480000 | 도막식
8. 바닥공사 | 걸레받이(블랙스틸 톤) | H30 도장 | 35 | m | 12000 | 18000 | 420000 | 630000 | 각재+도장
9. 도어/창호 | 출입문(블랙 스틸 룩 도어) | 강화유리+블랙프레임 | 1 | EA | 1200000 | 1800000 | 1200000 | 1800000 | 보급형 디자인도어
9. 도어/창호 | 화장실 도어 | ABS·블랙도장 | 1 | EA | 280000 | 400000 | 280000 | 400000 | 손잡이 포함
9. 도어/창호 | 창고/주방 도어 | 철재 슬라이딩 또는 여닫이 | 1 | EA | 350000 | 550000 | 350000 | 550000 | 보급형
10. 사인/그래픽(내부) | 월 그래픽·레터링 | 시트·도장 혼합 | 1 | 식 | 400000 | 700000 | 400000 | 700000 | 외부 사인 제외
10. 사인/그래픽(내부) | 메뉴보드 마감(흑판+우드프레임) | 벽부착 | 1 | 식 | 250000 | 400000 | 250000 | 400000 | 메뉴 인쇄 별도
11. 잡공사·관리 | 잡공사·코킹·실리콘 마감 | 1식 | 1 | 식 | 300000 | 500000 | 300000 | 500000 | 마감 디테일
11. 잡공사·관리 | 디자인·감리비 | 공사비 약 5% | 1 | 식 | 1200000 | 1700000 | 1200000 | 1700000 | 도면·시공감리
11. 잡공사·관리 | 일반관리비·이윤 | 공사비 약 8~10% | 1 | 식 | 2100000 | 2900000 | 2100000 | 2900000 | 현장운영·이윤
합계 | [6 empty] | 29705000