## Slide 1
QUOTATION
25평 아파트 부분 공사 견적 요약
고객 · 도배·바닥·전기조명·주방·욕실·목공 부분 리모델링
고객 2026.06.08 강산건축디자인
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 2
SUMMARY
견적 요약
19,850,000원
소계 (직접공사비)
2,977,500원
기업이윤·공과잡비(15%)
22,827,500원
합계 (VAT 별도)
본 견적은 개략 산정 금액으로, 현장 실측·자재 사양·시공 범위에 따라 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 3
COST BREAKDOWN
공정별 견적금액
공정 | 금액(원)
목공공사 | 2,340,000
타일공사 | 6,580,000
도배공사 | 1,224,000
욕실공사 | 3,380,000
주방공사 | 4,960,000
전기·조명 | 1,366,000
소계 | 19,850,000
기업이윤·공과잡비(15%) | 2,977,500
합계 (VAT 별도) | 22,827,500
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 4
DETAIL
상세 견적 내역 (1/2)
공사구분 | 세부내역 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액(원)
목공공사 | 우물천장 목작업(거실+복도) — 경량철골+석고보드 2… | 평 | 12 | 150,000 | 1,800,000
목공공사 | 간접조명 박스(코브조명 라인 틀) 제작 — 거실 우물… | m | 12 | 45,000 | 540,000
타일공사 | LX지인 포세린 600각 바닥 타일 자재 — 거실+주… | ㎡ | 47 | 30,000 | 1,410,000
타일공사 | 포세린 600각 타일 시공 인건비 — 압착공법, 에폭… | ㎡ | 47 | 110,000 | 5,170,000
도배공사 | 합지 벽지 LX하우시스 디아망 시공 — 25평형 도배… | 평 | 68 | 18,000 | 1,224,000
욕실공사 | 욕실 전체 철거 — 기존 타일·도기·수전·방수 일체 … | 개소 | 1 | 550,000 | 550,000
욕실공사 | 욕실 방수 — 우레탄 도막 2회 도포(바닥+벽 하부 … | 식 | 1 | 350,000 | 350,000
욕실공사 | 욕실 벽·바닥 타일 시공 — 중급 자기질 300×60… | 식 | 1 | 800,000 | 800,000
욕실공사 | 도기 세트 — 아메리칸스탠다드 또는 동급 중급 양변기… | 식 | 1 | 1,300,000 | 1,300,000
욕실공사 | 수전 세트 — 세면수전+샤워수전(비반트 또는 동급),… | 식 | 1 | 380,000 | 380,000
주방공사 | 한샘 키친 상하부장 4m — ㄱ자형(하부 4m+상부 … | m | 4 | 980,000 | 3,920,000
주방공사 | PT(인조대리석) 상판 — LX 하이막스 또는 동급,… | m | 4 | 260,000 | 1,040,000
전기·조명 | 방등·거실등 LED 교체 — 거실 1개+방 3개+주방… | 식 | 1 | 750,000 | 750,000
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 5
DETAIL
상세 견적 내역 (2/2)
공사구분 | 세부내역 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액(원)
전기·조명 | 다운라이트 설치 — 거실 우물천장 내 8구(5W LE… | 개 | 8 | 35,000 | 280,000
전기·조명 | 간접(라인)조명 설치 — 거실 우물천장 코브 LED … | m | 12 | 28,000 | 336,000
 | 소 계 |  |  |  | 19,850,000
 | 기업이윤·공과잡비(15%) |  |  |  | 2,977,500
 | 합계 (VAT 별도) |  |  |  | 22,827,500
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 6
PROCESS
시공 프로세스
STEP BY STEP
현장 실측부터 준공 청소까지, 강산건축이 단계별로 책임 시공합니다.
01
전기·조명
현장 실측 후 기존 구조물 철거 및 정리
02
목공공사
골조·설비·목공 등 핵심 공정 진행
03
타일공사
타일·도배·바닥 등 마감 공정 진행
04
도배공사
조명·가구 설치 후 정밀 준공 청소
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 7
SCHEDULE
일정 계획
공정 | 소요기간 | 진행 일정
전기·조명 | 2일 | 1~2일차
목공공사 | 7일 | 3~9일차
타일공사 | 4일 | 10~13일차
욕실공사 | 4일 | 14~17일차
주방공사 | 3일 | 18~20일차
도배공사 | 3일 | 21~23일차
총 공사기간 | 약 23일 | 공휴일·현장여건 제외
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 8
강산건축디자인
견적 유효기간 5일 · 결제 계약10%/착수20%/중도60%/잔금10%
본 견적은 현장 실측 후 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
대표 권민재 사업자 418-34-01340 연락처 010-8089-2411 입금 농협은행 권민재 302-1782-9115-01
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2