## 총괄갑지
이화관 물리치료과 환경개선 공사
- 공 사 예 산 서 -
2026-07
강산건축디자인

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 이화관 물리치료과 환경개선 공사
| 비 목 |  | 금 액 | 비 고
A | 직접재료비
|  | 간접재료비 | 0
[ 재료비 계 ]
B | 직접노무비
|  | 간접노무비 |  | 직접노무비×12.6%
[ 노무비 계 ]
C | 기계경비
|  | 산재보험료 |  | 노무비×3.56%
|  | 고용보험료 |  | 노무비×1.01%
|  | 산업안전보건관리비 |  | (재료비+직노)×2.93%
|  | 환경보전비 |  | (재료비+직노+기계경비)×0.3%
|  | 기타경비 |  | (재료비+노무비)×5.2%
[ 경비 계 ]
계
D | 일반관리비 |  |  | 계×6%
| 이윤 |  |  | (노무비+경비+일반관리비)×15%
공급가액
| 부가가치세 |  |  | 공급가액×10%
도급액
| 총공사비 |  |  | 천원 미만 절사

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
이화관 물리치료과 환경개선 공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
01. 이화관 물리치료과 환경개선 공사 |  | 식 | 1
0101 ◆ 건축공사(5층 물리치료과) |  | 식 | 1
가 설 공 사 |  | 식 | 1
금 속 공 사 |  | 식 | 1
창호 및 유리공사 |  | 식 | 1
목공사 및 수장공사 |  | 식 | 1
도 장 공 사 |  | 식 | 1
기 타 공 사 |  | 식 | 1
철 거 공 사 |  | 식 | 1
건설폐기물처리비 |  | 식 | 1
0102 ◆ 전기,통신,소방 설비공사(5층 물리치료과) |  | 식 | 1
조명 설비 공사 |  | 식 | 1
전열 설비 공사 |  | 식 | 1
소방 설비공사 |  | 식 | 1
통신 설비 공사 |  | 식 | 1
[ 합 계 ]

## 내역서-건축공사(5층 물리치료과)
이화관 물리치료과 환경개선 공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
◆ 건축공사(5층 물리치료과)
가 설 공 사
강관 조립말비계(이동식) | 1단(2m), 3개월 | 대 | 1 | 38219 |  | 93570 |  | 0
건축물 보양 - 석재면, 테라조면 | 하드롱지 | M2 | 75 | 100000 |  | 70000 |  | 0
건축물현장정리 | 철근콘크리트조 | M2 | 75 | 146 |  | 14424 |  | 0
기존비품 이설 | 재설치포함 | M2 | 75 | 7466 |  | 32505 |  | 0
[ 소 계 ]
금 속 공 사
경량철골천정틀 | T-BAR H:1m이만.인써트유 | M2 | 144 | 1707 |  | 6334 |  | 0
경량철골천정틀 | M-BAR H:1m이만.인써트유 | M2 | 11 | 5500 |  | 11416 |  | 0
AL몰딩 설치 | W형, 15*15*15*15*1.0mm | M | 69 | 2500 |  | 8990 |  | 0
스테인리스재료분리대 | 바닥, W20*H20*1.5t | M | 3 | 6274 |  | 14683 |  | 599
펜받침 | SUS,매입형 | M | 3 | 7255 |  | 31586 |  | 0
[ 소 계 ]
창호 및 유리공사
PD도어 설치 | 부속품포함 0.900*2.100 = 1.890 | EA | 1 | 180000 |  | 80000 |  | 0
세이프도어 설치(유리포함) | 부속푸포함 1.000*2.750 = 2.750 | EA | 2 | 60000 |  | 80000 |  | 0
백페인트 글라스 | 칠판용, 5T | M2 | 15 | 800 |  | 7017 |  | 0
유리주위코킹 | 5*5, 실리콘 | M | 16 | 500 |  | 5228 |  | 0
수밀코킹(10mm각) | 실리콘,창호주위 | M | 15 | 500 |  | 5228 |  | 0
[ 소 계 ]
목공사 및 수장공사
목재벽체틀 | (미송30*30+석고2겹)*한면 | M2 | 164 | 6150 |  | 15107 |  | 0
합판 붙임(자재비포함) | 합판, 1급,9*1220*2440mm | M2 | 26 | 8400 |  | 18472 |  | 0
템바보드 붙임 | T=12mm | M2 | 12 | 0 |  | 41400 |  | 1097
걸레받이 설치 | MDF 9+인테리어필름, H=100 | M | 57 | 6700 |  | 4160 |  | 0
비닐타일깔기 | 비닐타일, 450×450×3mm, 데코타일 | M2 | 150 | 12000 |  | 17167 |  | 0
불연성 천장재 설치 | 마이톤, 15×600×600mm, T-Bar | M2 | 144 | 680 |  | 11435 |  | 711
석고판(나사고정) 설치 - 바탕용 | 천장, 석고보드 T=9.5mm 2겹 | M2 | 11 | 2963 |  | 19657 |  | 0
그라데이션 시트 |  | M2 | 4 | 1165 |  | 6960 |  | 0
[ 소 계 ]
도 장 공 사
친환경수성페인트,로울러칠 | 내벽, 2회, 석고보드면, 줄퍼티 | M2 | 89 | 3100 |  | 11416 |  | 0
친환경수성페인트,로울러칠 | 천장, 2회, 석고보드면, 줄퍼티 | M2 | 11 | 6200 |  | 19657 |  | 0
낙서방지용 페인트칠 | 롤러 2회(GB줄퍼티) | M2 | 57 | 2617 |  | 10968 |  | 0
기존창호도장마감 | 우레탄페인트, 금속마감용 | M2 | 25 | 800 |  | 7017 |  | 0
[ 소 계 ]
기 타 공 사
사인물 설치 | 360*235,T=5mm,아크릴 배면실사 | 개소 | 1 | 683 |  | 406 |  | 78
에어컨 이전설치 | 설치포함 | 대 | 2 | 0 |  | 396860 |  | 0
실습기구 이동 설치 | 천장, 강의실 이동 | 식 | 1 | 34433 |  | 374794 |  | 0
롤블라인드 | 방염 <현장설치도> | M2 | 24 | 30000 |  | 8000 |  | 0
[ 소 계 ]
철 거 공 사
비닐시트 철거 | 바닥 및 수장부분 | M2 | 150 | 2496 |  | 17273 |  | 3470
경량천장철골틀 해체 | 해체재 재사용 안함 | M2 | 150 | 1225 |  | 23276 |  | 0
텍스, 합판 철거(천장) | 해체재 재사용 | M2 | 150 | 0 |  | 13000 |  | 0
구조틀 철거 | 해체재 재사용 안함 | M2 | 58 | 2496 |  | 17273 |  | 3470
목재마감철거 | 띠장포함 | M2 | 127 | 816 |  | 17779 |  | 0
창호 철거 |  | 개소 | 3 | 0 |  | 120000 |  | 0
블라인드 철거 |  | M | 16 | 2496 |  | 17273 |  | 3470
석면철거공사 | 해체,제거,보양, 보호구 등 | M2 | 150 | 0 |  | 19654 |  | 0
석면농도측정비 |  | 식 | 1 | 0 |  | 0 |  | 460000
시료분석 |  | 개소 | 1 | 22220 |  | 96743 |  | 0
[ 소 계 ]
건설폐기물처리비
혼합건설폐기물 | 불연성 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합 | TON | 1 | 0 |  | 0 |  | 120000
혼합건설폐기물 | 폐합성수지 | TON | 1 | 0 |  | 0 |  | 120000
건설폐기물운반비 | 혼합건설폐기물, 24ton 암롤트럭, 30km | TON | 1 | 0 |  | 0 |  | 78590
폐기물소운반 | 인력소운반 L=30M | TON | 3 | 0 |  | 7000 |  | 0
폐석면 처리비(고형화) | 1톤 미만 | TON | 3 | 0 |  | 0 |  | 10689
폐석면 운반비(고형화) | 1톤 미만 | 회 | 1 | 0 |  | 0 |  | 1775670
[ 소 계 ]

## 내역서-전기,통신,소방 설비공사(5층 물리치료과)
이화관 물리치료과 환경개선 공사
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
◆ 전기,통신,소방 설비공사(5층 물리치료과)
조명 설비 공사
제1종 금속가요전선관 | SF16mm | M | 88 | 800 |  | 2000 |  | 0
HFIX전선450/750V | 2.5SQ(1.78mm) | M | 297 | 900 |  | 1500 |  | 0
LED 평판등 | 600*600 50W | set | 24 | 981 |  | 35616 |  | 0
전등FLEXIBLE | 16mm | M | 52 | 7255 |  | 31586 |  | 0
전등FLEXIBLE CON'N | 16mm | EA | 48 | 22220 |  | 96743 |  | 0
SWITCHER WIDE W/PLATE | 15A 4구 | SET | 1 | 22220 |  | 96743 |  | 0
SWITCHER WIDE W/PLATE | 15A 1구 | SET | 1 | 22220 |  | 96743 |  | 0
8각 BOX | 54mm | EA | 24 | 0 |  | 152015 |  | 5371
4각 S/W BOX | 54mm | EA | 2 | 0 |  | 152015 |  | 5371
기존 등기구 철거 | 다운라이트6" | EA | 66 | 981 |  | 35616 |  | 0
배관부속품류 | 전선관의15% | 식 | 1 | 1004 |  | 54664 |  | 0
기타 잡자재 |  | 식 | 1 | 7467 |  | 0 |  | 0
노무비 | 내선전공 | 인 | 7 | 0 |  | 31896 |  | 281
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 0 |  | 0 |  | 2321
[ 소 계 ]
전열 설비 공사
제1종 금속가요전선관 | SF16mm | M | 160 | 800 |  | 2000 |  | 0
HFIX전선450/750V | 2.5SQ(1.78mm) | M | 445 | 900 |  | 1500 |  | 0
CONSENT(매입2구접지) | 2P 220V 15A | SET | 13 | 335 |  | 12176 |  | 0
4각 BOX승압 | 54mm | EA | 13 | 22220 |  | 96743 |  | 0
4각 BOX(W/COVER) | 54mm | EA | 10 | 22220 |  | 96743 |  | 0
배관부속품류 | 전선관의15% | 식 | 1 | 1004 |  | 54664 |  | 0
기타 잡자재 |  | 식 | 1 | 7467 |  | 0 |  | 0
노무비 | 내선전공 | 인 | 5 | 0 |  | 31896 |  | 281
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 0 |  | 0 |  | 2321
[ 소 계 ]
소방 설비공사
제1종 금속가요전선관 | SF16mm | M | 75 | 800 |  | 2000 |  | 0
HFIX전선450/750V | 2.5SQ(1.78mm) | M | 56 | 900 |  | 1500 |  | 0
HFIX전선450/750V | 1.5SQ(1.35mm) | M | 160 | 900 |  | 1500 |  | 0
피난구유도등 | (중형) | SET | 2 | 0 |  | 2425 |  | 0
SPEAKER(사각) | 3W | SET | 4 | 0 |  | 94652 |  | 0
감지기(스포트형) | 차동식 | SET | 2 | 22220 |  | 96743 |  | 0
소화기(ABC) | 3.3KG | EA | 1 | 19968 |  | 0 |  | 0
전등FLEXIBLE | 16mm | M | 12 | 7255 |  | 31586 |  | 0
전등FLEXIBLE CON'N | 16mm | EA | 12 | 22220 |  | 96743 |  | 0
8각 BOX | 54mm | EA | 6 | 0 |  | 152015 |  | 5371
4각 BOX | 54mm | EA | 2 | 0 |  | 152015 |  | 5371
배관부속품류 | 전선관의15% | 식 | 1 | 1004 |  | 54664 |  | 0
기타 잡자재 |  | 식 | 1 | 7467 |  | 0 |  | 0
노무비 | 내선전공 | 인 | 2 | 0 |  | 31896 |  | 281
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 0 |  | 0 |  | 2321
[ 소 계 ]
통신 설비 공사
제1종 금속가요전선관 | SF16mm | M | 22 | 800 |  | 2000 |  | 0
UTP CABLE CAT-6 | 0.5mm*4P | M | 22 | 500 |  | 1100 |  | 0
MODUIAR JACK | 1PORT CAT-5 | EA | 2 | 22220 |  | 96743 |  | 0
결선및시운전 |  | 식 | 1 | 0 |  | 24857 |  | 0
스피커 |  | 식 | 1 | 22220 |  | 96743 |  | 0
통신사 와이파이 중계기 |  | 식 | 1 | 2723 |  | 12613 |  | 0
배관부속품류 | 전선관의15% | 식 | 1 | 1004 |  | 54664 |  | 0
기타 잡자재 |  | 식 | 1 | 7467 |  | 0 |  | 0
노무비 | 통신내선전공 | 인 | 0.1 | 0 |  | 31896 |  | 281
통신케이블공 |  | 인 | 0.17 | 0 |  | 490609 |  | 0
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 0 |  | 0 |  | 2321
[ 소 계 ]