## 총괄갑지
공사 내역서
- 공 사 예 산 서 -
2026-07
강산건축디자인

## 원가계산서
공 사 원 가 계 산 서
공사명 : 공사 내역서
| 비 목 |  | 금 액 | 비 고
A | 직접재료비
|  | 간접재료비 | 0
[ 재료비 계 ]
B | 직접노무비
|  | 간접노무비 |  | 직접노무비×12.6%
[ 노무비 계 ]
C | 기계경비
|  | 산재보험료 |  | 노무비×3.56%
|  | 고용보험료 |  | 노무비×1.01%
|  | 산업안전보건관리비 |  | (재료비+직노)×2.93%
|  | 환경보전비 |  | (재료비+직노+기계경비)×0.3%
|  | 기타경비 |  | (재료비+노무비)×5.2%
[ 경비 계 ]
계
D | 일반관리비 |  |  | 계×6%
| 이윤 |  |  | (노무비+경비+일반관리비)×15%
공급가액
| 부가가치세 |  |  | 공급가액×10%
도급액
| 총공사비 |  |  | 천원 미만 절사

## 공종별집계표
공 종 별 집 계 표
공사 내역서
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
01. 공사 내역서 |  | 식 | 1
0101 ◆ 건축공사(3층 언어치료과) |  | 식 | 1
가 설 공 사 |  | 식 | 1
목 공 사 |  | 식 | 1
금 속 공 사 |  | 식 | 1
창호 및 유리공사 |  | 식 | 1
수 장 공 사 |  | 식 | 1
도 장 공 사 |  | 식 | 1
철 거 공 사 |  | 식 | 1
건설폐기물처리비 |  | 식 | 1
0102 ◆ 전기,통신,소방 설비공사 |  | 식 | 1
조명 설비 공사 |  | 식 | 1
전열 설비 공사 |  | 식 | 1
소방 설비공사 |  | 식 | 1
통신 설비 공사 |  | 식 | 1
[ 합 계 ]

## 내역서-건축공사(3층 언어치료과)
공사 내역서
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
◆ 건축공사(3층 언어치료과)
가 설 공 사
강관 조립말비계(이동식) | 1단(2m), 3개월 | 대 | 1 | 38219 |  | 93570 |  | 0
건축물 보양 - 석재면, 테라조면 | 하드롱지 | M2 | 60 | 100000 |  | 70000 |  | 0
건축물현장정리 | 철근콘크리트조 | M2 | 60 | 146 |  | 14424 |  | 0
기존비품 이설 | 재설치포함 | M2 | 60 | 7466 |  | 32505 |  | 0
[ 소 계 ]
목 공 사
MDF붙임 | 벽면, 9.0mm(MDF 포함) | M2 | 5 | 6700 |  | 17863 |  | 0
걸레받이 설치 | MDF 9+인테리어필름, H=100 | M | 114 | 6700 |  | 4160 |  | 0
[ 소 계 ]
금 속 공 사
경량철골천정틀 | M-BAR H:1m이만.인써트유 | M2 | 120 | 5500 |  | 11416 |  | 0
금속구조틀 | ㅁ-30*30 | M2 | 28 | 0 |  | 25369 |  | 448
금속갈바 절곡 | T = 1.2mm | M | 24 | 896 |  | 32547 |  | 1435
AL몰딩 설치 | W형, 15*15*15*15*1.0mm | M | 143 | 2500 |  | 8990 |  | 0
스테인리스재료분리대 | 바닥, W20*H20*1.5t | M | 10 | 6274 |  | 14683 |  | 599
천장 점검구 설치 | 450*450mm | 개소 | 11 | 22858 |  | 72383 |  | 0
[ 소 계 ]
창호 및 유리공사
PD 설치 | 1.000*2.100=2.100,부속품 포함 | EA | 8 | 23139 |  | 32097 |  | 1134
FIX창 | 1.000*0.85=0.850, 유리포함 | EA | 7 | 22220 |  | 96743 |  | 0
FIX창 | 2.000*0.50=1.000, 유리포함 | EA | 1 | 22220 |  | 96743 |  | 0
세이프도어 설치 | 2.050*2.700 = 5.535, 부속품 포함 | EA | 1 | 180000 |  | 80000 |  | 0
유리주위코킹 | 5*5,실리콘 | M | 36 | 500 |  | 5228 |  | 0
수밀코킹(10mm각) | 실리콘,창호주위 | M | 59 | 500 |  | 5228 |  | 0
[ 소 계 ]
수 장 공 사
비닐타일깔기 | 비닐타일, 150*1200, 우드타입 | M2 | 120 | 12000 |  | 17167 |  | 0
DRY WALL | 석고9.5*2겹*양면, 방음(GW50T), 스터드포함 | M2 | 147 | 2963 |  | 15107 |  | 0
석고보드 설치 | 천장, 9.5mm 2겹 | M2 | 120 | 2963 |  | 19657 |  | 0
화이트 보드 설치 | 자석, 1200*900 | EA | 1 | 16551 |  | 51659 |  | 38619
실명사인물 | 360*235,T=5mm,아크릴 배면실사 | EA | 1 | 22220 |  | 96743 |  | 0
[ 소 계 ]
도 장 공 사
친환경수성페인트,로울러칠 | 내벽, 2회, 줄퍼티 | M2 | 332 | 2617 |  | 10968 |  | 0
유성페이트붓칠 | 2회, 철재면 | M2 | 32 | 1308 |  | 12381 |  | 0
벽화 | 벽면, 간단 | M2 | 25 | 1373 |  | 29886 |  | 0
[ 소 계 ]
철 거 공 사
비닐시트 철거 | 바닥 및 수장부분 | M2 | 33 | 2496 |  | 17273 |  | 3470
악세스플로어 철거 | H=300이하 | M2 | 87 | 2496 |  | 17273 |  | 3470
경량천장철골틀 해체 | 해체재 재사용 안함 | M2 | 120 | 1225 |  | 23276 |  | 0
텍스, 합판 철거(천장) | 해체재 재사용 | M2 | 120 | 0 |  | 13000 |  | 0
구조틀 철거 | 해체재 재사용 안함 | M2 | 57 | 2496 |  | 17273 |  | 3470
목재마감철거 | 띠장포함 | M2 | 115 | 816 |  | 17779 |  | 0
창호 철거 | 900*2100 기준 | 개소 | 1 | 0 |  | 120000 |  | 0
[ 소 계 ]
건설폐기물처리비
혼합건설폐기물 | 불연성 건설폐기물에 가연성 5% 이하 혼합 | TON | 1 | 0 |  | 0 |  | 120000
혼합건설폐기물 | 폐합성수지 | TON | 2 | 0 |  | 0 |  | 120000
건설폐기물 상차 및 운반비 - 중량 기준 | 중간처리 대상, 24ton 덤프트럭, 30km | TON | 3 | 0 |  | 0 |  | 6420
[ 소 계 ]

## 내역서-전기,통신,소방 설비공사
공사 내역서
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계
|  |  |  | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액
◆ 전기,통신,소방 설비공사
조명 설비 공사
제1종 금속가요전선관 | SF16mm | M | 312 | 800 |  | 2000 |  | 0
HFIX전선450/750V | 2.5SQ(1.78mm) | M | 1058 | 900 |  | 1500 |  | 0
LED 스포트 | 4" 8W | set | 7 | 981 |  | 35616 |  | 0
LED 다운라이트 | 6" 20W | set | 79 | 1300 |  | 47183 |  | 0
LED 간접조명 T5 | 20W 1200mm 3000K | set | 20 | 22220 |  | 96743 |  | 0
전등FLEXIBLE | 16mm | M | 191 | 7255 |  | 31586 |  | 0
전등FLEXIBLE CON'N | 16mm | EA | 174 | 22220 |  | 96743 |  | 0
SWITCHER WIDE W/PLATE | 15A 2구 | SET | 8 | 22220 |  | 96743 |  | 0
SWITCHER WIDE W/PLATE | 15A 4구 | SET | 1 | 22220 |  | 96743 |  | 0
8각 BOX | 54mm | EA | 87 | 0 |  | 152015 |  | 5371
4각 S/W BOX | 54mm | EA | 9 | 0 |  | 152015 |  | 5371
기존 등기구 철거 | 다운라이트6" | EA | 77 | 981 |  | 35616 |  | 0
배관부속품류 | 전선관의15% | 식 | 1 | 1004 |  | 54664 |  | 0
기타 잡자재 |  | 식 | 1 | 7467 |  | 0 |  | 0
노무비 | 내선전공 | 인 | 19 | 0 |  | 31896 |  | 281
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 0 |  | 0 |  | 2321
[ 소 계 ]
전열 설비 공사
제1종 금속가요전선관 | SF16mm | M | 202 | 800 |  | 2000 |  | 0
HFIX전선450/750V | 2.5SQ(1.78mm) | M | 607 | 900 |  | 1500 |  | 0
CONSENT(매입2구접지) | 2P 220V 15A | SET | 23 | 335 |  | 12176 |  | 0
4각 BOX승압 | 54mm | EA | 23 | 22220 |  | 96743 |  | 0
4각 BOX(W/COVER) | 54mm | EA | 10 | 22220 |  | 96743 |  | 0
F-CV CABLE | 10SQ*4C | M | 20 | 7255 |  | 31586 |  | 0
F-GV | 10SQ | M | 20 | 62 |  | 2293 |  | 0
FLEXIBLE TUBE(GW28) | 28mm | M | 20 | 7255 |  | 31586 |  | 0
배관부속품류 | 전선관의15% | 식 | 1 | 1004 |  | 54664 |  | 0
기타 잡자재 |  | 식 | 1 | 7467 |  | 0 |  | 0
노무비 | 내선전공 | 인 | 6 | 0 |  | 31896 |  | 281
노무비 | 저압케이블공 | 인 | 0.2 | 0 |  | 31896 |  | 281
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 0 |  | 0 |  | 2321
[ 소 계 ]
소방 설비공사
제1종 금속가요전선관 | SF16mm | M | 121 | 800 |  | 2000 |  | 0
HFIX전선450/750V | 2.5SQ(1.78mm) | M | 178 | 900 |  | 1500 |  | 0
HFIX전선450/750V | 1.5SQ(1.35mm) | M | 213 | 900 |  | 1500 |  | 0
피난구유도등 | (중형) | SET | 10 | 0 |  | 2425 |  | 0
SPEAKER(사각) | 3W | SET | 2 | 0 |  | 94652 |  | 0
감지기(스포트형) | 차동식 | SET | 8 | 22220 |  | 96743 |  | 0
감지기(스포트형) | 연기식 | SET | 2 | 22220 |  | 96743 |  | 0
소화기(ABC) | 3.3KG | EA | 9 | 19968 |  | 0 |  | 0
전등FLEXIBLE | 16mm | M | 16 | 7255 |  | 31586 |  | 0
전등FLEXIBLE CON'N | 16mm | EA | 16 | 22220 |  | 96743 |  | 0
8각 BOX | 54mm | EA | 8 | 0 |  | 152015 |  | 5371
4각 BOX | 54mm | EA | 10 | 0 |  | 152015 |  | 5371
배관부속품류 | 전선관의15% | 식 | 1 | 1004 |  | 54664 |  | 0
기타 잡자재 |  | 식 | 1 | 7467 |  | 0 |  | 0
노무비 | 내선전공 | 인 | 4 | 0 |  | 31896 |  | 281
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 0 |  | 0 |  | 2321
[ 소 계 ]
통신 설비 공사
제1종 금속가요전선관 | SF16mm | M | 123 | 800 |  | 2000 |  | 0
UTP CABLE CAT-6 | 0.5mm*4P | M | 154 | 500 |  | 1100 |  | 0
MODUIAR JACK | 1PORT CAT-5 | EA | 13 | 22220 |  | 96743 |  | 0
무선공유기 |  | SET | 1 | 22220 |  | 96743 |  | 0
통신단자함 | S/W HUB 16PORT | SET | 1 | 9839 |  | 356998 |  | 0
결선및시운전 |  | 식 | 1 | 0 |  | 24857 |  | 0
스피커 |  | 식 | 1 | 22220 |  | 96743 |  | 0
통신사 와이파이 중계기 |  | 식 | 1 | 2723 |  | 12613 |  | 0
배관부속품류 | 전선관의15% | 식 | 1 | 1004 |  | 54664 |  | 0
기타 잡자재 |  | 식 | 1 | 7467 |  | 0 |  | 0
노무비 | 통신내선전공 | 인 | 1 | 0 |  | 31896 |  | 281
노무비 | 통신케이블공 | 인 | 1 | 0 |  | 31896 |  | 281
공구손료 | 노무비의 3% | 식 | 1 | 0 |  | 0 |  | 2321
[ 소 계 ]