## Slide 1
QUOTATION
17평 의류매장 인테리어 견적 요약
고객 / 의류매장 · 17평 의류매장 전체 인테리어 (철거~간판 일괄)
고객 / 의류매장 2026.07.03 강산건축디자인
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 2
SUMMARY
견적 요약
18,799,000원
소계 (직접공사비)
2,819,850원
기업이윤·공과잡비(15%)
21,618,850원
합계 (VAT 별도)
본 견적은 개략 산정 금액으로, 현장 실측·자재 사양·시공 범위에 따라 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 3
COST BREAKDOWN
공정별 견적금액
공정 | 금액(원)
철거공사 | 2,210,000
목공공사 | 2,300,000
바닥공사 | 1,275,000
도장공사 | 1,024,000
전기공사 | 2,200,000
조명공사 | 2,120,000
냉난방공사 | 2,500,000
가구·집기 | 3,320,000
간판공사 | 1,500,000
마무리공사 | 350,000
소계 | 18,799,000
기업이윤·공과잡비(15%) | 2,819,850
합계 (VAT 별도) | 21,618,850
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 4
DETAIL
상세 견적 내역 (1/2)
공사구분 | 세부내역 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액(원)
철거공사 | 기존 마감재 전체 철거 및 폐기물 처리(상업공간 가산… | 평 | 17 | 130,000 | 2,210,000
목공공사 | 경량 스터드+석고보드 피팅룸 칸막이 2칸(각 2.5평… | 평 | 5 | 280,000 | 1,400,000
목공공사 | 목공 오픈 선반 제작·설치(합판+MDF, 도장 마감 … | 식 | 1 | 900,000 | 900,000
바닥공사 | 데코타일 LVT 동신포리마 프리미엄 3.0mm 시공(… | 평 | 17 | 75,000 | 1,275,000
도장공사 | 벽면 도장(수성페인트 에그쉘, 하도+중도+상도 2회) | ㎡ | 65 | 8,000 | 520,000
도장공사 | 노출천장 스프레이 도장(흑색/무채색 수성 에나멜, 설… | ㎡ | 56 | 9,000 | 504,000
전기공사 | 상업용 전기 배선 증설·분전반 보강(콘센트·스위치·레… | 식 | 1 | 2,200,000 | 2,200,000
조명공사 | 레일 스포트조명 12구 설치(상업용 LED 15W, … | 개 | 12 | 80,000 | 960,000
조명공사 | 펜던트 조명 설치(디자인 펜던트 기구 포함) | 개소 | 3 | 150,000 | 450,000
조명공사 | 다운라이트 LED 설치(8W 매입등, 타공 포함) | 개 | 8 | 45,000 | 360,000
조명공사 | 간접조명 라인 설치(LED 바 2835칩, 채널 몰딩… | m | 10 | 35,000 | 350,000
냉난방공사 | LG 시스템에어컨 천장형 16~18평형 공급·설치(냉… | 식 | 1 | 2,500,000 | 2,500,000
가구·집기 | 파이프 의류 행거랙 6개(크롬 메탈 파이프, 자재+설… | 개 | 6 | 120,000 | 720,000
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 5
DETAIL
상세 견적 내역 (2/2)
공사구분 | 세부내역 | 규격 | 수량 | 단가 | 금액(원)
가구·집기 | 계산대(카운터) 제작 설치(MDF+LPM, 서랍·포스… | 식 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000
가구·집기 | 디스플레이 선반·집기 설치(벽 고정형 선반 포함) | 식 | 1 | 800,000 | 800,000
가구·집기 | 전신거울 설치(피팅룸 내부, 벽 부착) | 개 | 2 | 150,000 | 300,000
간판공사 | 외부 아크릴 채널 간판 제작·설치(LED 내조 포함,… | 식 | 1 | 1,500,000 | 1,500,000
마무리공사 | 준공 청소 및 폐기물 최종 처리 | 식 | 1 | 350,000 | 350,000
 | 소 계 |  |  |  | 18,799,000
 | 기업이윤·공과잡비(15%) |  |  |  | 2,819,850
 | 합계 (VAT 별도) |  |  |  | 21,618,850
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 6
PROCESS
시공 프로세스
STEP BY STEP
현장 실측부터 준공 청소까지, 강산건축이 단계별로 책임 시공합니다.
01
철거공사
현장 실측 후 기존 구조물 철거 및 정리
02
목공공사
골조·설비·목공 등 핵심 공정 진행
03
바닥공사
타일·도배·바닥 등 마감 공정 진행
04
마무리공사
조명·가구 설치 후 정밀 준공 청소
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 7
SCHEDULE
일정 계획
공정 | 소요기간 | 진행 일정
철거공사 | 3일 | 1~3일차
전기공사 | 2일 | 4~5일차
목공공사 | 7일 | 6~12일차
도장공사 | 2일 | 13~14일차
바닥공사 | 3일 | 15~17일차
가구·집기 | 3일 | 18~20일차
조명공사 | 1일 | 21~21일차
냉난방공사 | 2일 | 22~23일차
간판공사 | 2일 | 24~25일차
마무리공사 | 2일 | 26~27일차
총 공사기간 | 약 27일 | 공휴일·현장여건 제외
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2

## Slide 8
강산건축디자인
견적 유효기간 5일 · 결제 계약10%/착수20%/중도60%/잔금10%
본 견적은 현장 실측 후 실제 금액과 상이할 수 있습니다.
대표 권민재 사업자 418-34-01340 연락처 010-8089-2411 입금 농협은행 권민재 302-1782-9115-01
SYS_CTX // AGENT_DRW_V2